成都市新津区疾控中心关于

抗疫特别国债购置仪器设备的询价函

各报价单位：

我中心拟购下列仪器，现请贵公司报价：

一、拟采购设备一览表

| 序号 | 名 称 | 技术要求（适用性及参数） | 用 途 | 数量（台） | 单价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未知病原微生物基因组检测分析系统 | 见附件 | 用于紧急公共卫生事件中快速鉴别致病微生物的种类，并进行病原微生物的朔源和流行病学调查，为疫情防控提供科学依据。 | 1 |  |  |

二、质量要求

符合国家质量管理要求。

三、报价方式及时间要求

于2020年11月12日中午12点前，响应机构应将报价报送至我中心。可采用书面送达，也可采用电子邮件送达。

地址：成都市新津区五津街道五津北路121号

联系人：谭媛

邮箱：cdsxjqjkzx@163.com

联系电话：028-82518263,13982294979

附件：未知病原微生物基因组检测分析系统参数

成都市新津区疾病预防控制中心

2020年11月10日

附件

未知病原微生物基因组检测分析系统参数

一、主要功能：用于紧急公共卫生事件中快速鉴别致病微生物的种类，并进行病原微生物的朔源和流行病学调查，为疫情防控提供科学依据。

二、未知病原菌基因组分析及耐药分析模块：

1、可同时检测≥17800种微生物，包括病毒、细菌、真菌等；

▲2、从下机数据到结果报告一键式操作，就可获得包括病原微生物检测结果比例分布饼图、病原微生物致病统计结果、耐药元件鉴定、耐药机理和耐药药物鉴定等结果；

3、具有结果数据做图、统计功能以及图表输出功能；

4、可输入样本的具体信息，包括样本病案信息、取样信息、临床诊断信息等；

5、可一键打印报告；

6、输入文件格式支持fast5、fastq以及支持混样序列同时输入

▲7、可导出基因序列，用于与NCBI数据库的对比。

三、新冠全基因组分析模块：

1、提供新冠病毒基因组阳性/阴性检测。

2、基因组变异检测和变异热图展示。

3、提供新冠病毒进化树。

4、提供新冠病毒基因组的全基因组覆盖度展示。

5、提供完整的基因组序列和基因组浏览器。

6、可输入样本的具体信息，包括样本病案信息、取样信息、临床诊断信息。

7、可一键打印报告。

8、输入文件格式支持fast5、fastq以及支持混样序列同时输入。

四、配套检测模块要求：

▲1、检测通量：单次运行理论产出≥29Gb； 30X准确度≥99.9% 。

▲2、序列最大读长: ≥1.8Mb, 序列平均读长≥15000bp。

3、检测时长：0-64h内可随时中断分析结果，芯片可重复利用。

4、检测芯片运行通量：≥1张/次。

5、可直接识别碱基修饰。

▲6、可进行DNA/RNA直接检测，无需PCR扩增模板，可实现单分子检测，不会因为PCR产生测序误差。

▲7、最快可实现15min内建库。

8、可进行实时检测，可以边检测边分析。

▲9、主机集成了计算模块（1TB固态硬盘，8 GB RAM）和高分辨率屏幕外部配件，无需外接控制电脑；计算模块搭载GPU（ARM 6核处理器，256核GPU）技术，可加速数据分析；且屏幕支持设备的所有操作。

10、支持多种网络连接方式，包括Wi-Fi连接和GSM移动网络连接，用户可远程控制仪器。

11、携带方便。

12、可用于全长16S/18SrRNA测序进行微生物群落分析。

13、可通过结合Barcode实现多样品分析，提供≥80种Barcode序列及多种barcode搭配方案；

五、配套分析服务器组件要求：

1、CPU数量≥1；GPU数量≥1；CPU主频≥3.2GHz，核心数≥6核，线程数≥12；

2、GPU显卡内存≥5Gb；

3、CUDA核心≥1024；

4、显示器：≥ 22英英寸；分辨率：≥1920 X 1080；

5、内存：≥32G；

6、固态硬盘≥1920Gb；

7、企业级机械硬盘容量≥4Tb；