## 微生物
|  | 成都市新津区疾病预防控制中心 | [5 empty] | 控制编号：XJCDC/P-05-01-02
|  |  | 仪器编号截止到XJCDC255 | 新津区疾病预防控制中心仪器设备一览表1
微生物部分
科室 | 序号 | 序号 | 编号 | 设备名称 | 型 号 | 出厂编号 | 厂 家 | 购置日期 | 性能状态 | 检定状态（有效期） | 存放位置 | 备注
1 | 34 | 1 | XJCDC043 | 电热恒温培养箱（艾滋） | DH-360 | 509099 | 北京中兴伟业仪器有限公司 | 2005 | 正常 | 2025-03-06 | HIV初筛实验室401
|  | 2 | XJCDC168 | 酶标仪 | PH0M0 | / | 安图 | 2018.7.24 | 正常 | 2025.3.4 | HIV初筛实验室401
|  | 3 | XJCDC203 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZF-30KB-Ⅱ | / | 上海申安 | 2018.7.24 | 正常 | 2025.3.6 | HIV初筛实验室401
1 | 26 | 4 | XJCDC071 | 酶标仪 | SM600 | / | 永创 | 2013.11.4 | 正常 | 2025.3.4 | HIV初筛实验室401
|  | 5 | XJCDC039 | 生物安全柜（HIV） | BSC-1500ⅡB2-X | SXB200202 | 济南鑫贝西生物有限公司 | 2019 | 正常 | 2025-10-11 | HIV初筛实验室401
1 | 24 | 6 | XJCDC086 | 数显混匀器 | SD.4-H5000 | / | 北京卓川电子科技有限公司 | / | 正常 | / | HIV初筛实验室401
1 | 25 | 7 | XJCDC087 | 紫外灯杀菌灯车 | SX-01A | / | 江苏双盛医疗器械有限公司 | / | 正常 | / | HIV初筛实验室401
1 | 27 | 8 | XJCDC072 | 洗板机 | SW800 | / | 永创 | 2013-11-04 | 正常 | / | HIV初筛实验室401
|  | 9 | XJCDC243 | 低速离心机 | SC-04 | 2261800219 | 安微中科中佳科学仪器有限公司 | 2017 | 正常 | 2025.9.13 | HIV初筛实验室401
|  | 10 | XJCDC001 | (-40℃）低温保存箱 | / | / | 海尔 | / | 正常 | / | HIV初筛实验室401
|  | 11 | XJCDC009 | 冰箱（-20℃～+8℃） | / | / | 海尔 |  |  |  | HIV初筛实验室401
|  | 12 | XJCDC171 | 自动洗板机 | iWO-960 | / | 郑州安图 | 2018.7.24 | 正常 | / | HIV初筛实验室401
1 | 145 | 13 | XJCDC199 | 流式细胞仪 | BriCyte E6 | / | 深圳迈瑞 | 2018.7.24 | 正常 | ? | HIV初筛实验室401
|  | 14 | XJCDC026 | 全自动核酸检测分析系统 | AutoSAT | / | 仁度 | 2020.12 | 正常 | / | HIV初筛实验室401
1 | 43 | 15 | XJCDC040 | 生物安全柜（肝功） | HR40-iiA2 | / | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2007 | 正常 | 2025-10-11 | 体检室402
|  | 16 | XJCDC028 | 全自动酶免工作站 | BIOBASE | 4001122011121 | 山东博科生物产业有限公司 | 2020 | 正常 | / | 体检室402
|  | 17 | XJCDC169 | 酶标仪 | PH0M0 | / | 郑州安图 | 2018.7.24 | 正常 | 2025.3.4 | 体检室402
|  | 18 | XJCDC161 | 洗板机 | PW-960 | / | 深圳市汇松科技发展有限公司 | 2018 | 正常 | / | 体检室402
|  | 19 | XJCDC145 | 冰箱（-20℃～+8℃） | BCD-198EC | / | 合肥美菱股份有限公司 | / | 正常 | / | 体检室402
|  | 20 | XJCDC143 | 双开门冰箱（-20℃～+8℃） | BCD-450WDSD | / | 青岛海尔股份有限公司 | / | 正常 | / | 体检室402库房
|  | 21 | XJCDC144 | 双开门冰箱（-20℃～+8℃） | BCD-450WDSD | / | 青岛海尔股份有限公司 | / | 正常 | / | 体检室402库房
|  | 22 | XJCDC152 | 冰箱（-20℃～+8℃） | BCD-202E | / | 伊莱克斯 | / | 正常 | 2025.9.13 | 体检室402库房
|  | 23 | XJCDC149 | 冰箱(5℃） | / | / | 联合国儿童基金会（海尔） | / | 正常 | / | 体检室402库房
|  | 24 | XJCDC085 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-70A | / | 上海博迅实力有限公司医疗设备厂 | / | 正常 | / | 消毒室403
|  | 25 | XJCDC025 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | GR85DP |  | 致微（厦门）仪器有限公司 | 2020 | 正常 | 2025-03-06 | 消毒室403
1 | 48 | 26 | XJCDC048 | 干烤灭菌器 | CKX-220BS | / | 上海齐欣科学仪器有限公司 | / | 正常 | / | 消毒室403
|  | 27 | XJCDC252 | 纯水机 | Genie G 10 | / | 乐枫生物科技有限公司 | 2024.11 | 正常 | / | 消毒室403
1 | 50 | 28 | XJCDC118 | 电子天平（百分之一） | LT502B | / | 常熟市天量仪器有限责任公司 | 2017 | 正常 | 2025.8.7 | 培养基制备室404
|  | 29 | XJCDC243 | 医用冷藏箱（2℃～8℃） | MC-5L1006 | / | 合肥美的生物医疗有限公司 | 2024.10.15 | 正常 | / | 培养基制备室404
1 | 51 | 30 | XJCDC091 | 电子天平（百分之一） | LT502B | / | 常熟市天量仪器有限责任公司 | 2017 | 正常 | / | 培养基制备室404
1 | 56 | 31 | XJCDC116 | 分液器 | sartorius | / | / | 2017 | 正常 | / | 培养基制备室404
|  | 32 | XJCDC058 | 医用冷藏箱 | HYC-310S | / | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | / | 正常 | / | 应急专用贮备室
|  | 33 | XJCDC066 | 冰箱(5℃) | / | / | 海尔 | / | 正常 | / | 应急专用贮备室
|  | 34 | XJCDC146 | 冰箱(5℃) | / | / | 星星电器 | / | 正常 | / | 应急专用贮备室
|  | 35 | XJCDC244 | 医用低温保存箱（-25℃） | MD-25L298 | / | 合肥美的生物医疗有限公司 | 2024.10.15 | 正常 | / | 应急专用贮备室
1 | 57 | 36 | XJCDC125 | 液氮生物容器 | YDS-50B-125型 | / | 成都金凤液氮容器有限公司 | / | 正常 | / | 应急专用贮备室
1 | 128 | 37 | XJCDC178 | 低温冰箱（-85℃） | DW-HL100 | / | 中科美菱 | 2018.7.24 | 正常 | / | 应急专用贮备室
|  | 38 | XJCDC140 | 均质器（无菌拍打式） | BILON-8 | / | 无锡比朗 | 2015.01 | 正常 | / | 食品微生物检测室407
|  | 39 | XJCDC018 | 365nm手提紫外灯 | / | / | / | / | 正常 | / | 食品微生物检测室407
|  | 40 | XJCDC251 | 全自动微生物质谱检测系统 | CMI-1600 | / | 禾信康元 | / | 正常 | / | 食品微生物检测室407
|  | 41 | XJCDC074 | 暗箱式三用紫外分析仪 | WFH-203B | / | 上海唐驰 | 2014.10.29 | 正常 | / | 水质微生物409
|  | 42 | XJCDC052 | 封口机 | / | / | IDEXX | 2021.3 | 正常 | / | 水质微生物409
|  | 43 | XJCDC022 | 暗箱式大肠埃希氏菌分析仪 | ZF-9 | / | 上海嘉鹏科技有限公司 | 2020.5 | 正常 | / | 水质微生物409
1 | 124 | 44 | XJCDC175 | 水中微生物膜过滤装置 | NAI-STV3 | / | 上海那艾 | 2018.7.24 | 正常 | / | 水质微生物409
1 | 119 | 45 | XJCDC167 | 微生物过滤检测系统 | BYW-600 | / | 上海秉越 | 2018.7.24 | 正常 | / | 水质微生物409
|  | 46 | XJCDC045 | 低温保存箱（-75℃） | DW-86L100J | / | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | / | 正常 | / | 样品存放室410
|  | 47 | XJCDC046 | 医用冷藏箱 | HYC-310S | / | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | / | 正常 | / | 样品存放室410
|  | 48 | XJCDC147 | 冰箱（-20℃～+8℃） | BCD-202E | / | 伊莱克斯 | / | 正常 | / | 样品存放室410
|  | 49 | XJCDC150 | 冰箱（-20℃～+8℃） | BCD-203A | / | 容声 | / | 正常 | / | 样品存放室410
|  | 50 | XJCDC245 | 医用低温保存（-25℃）箱 | MD-25L298 | / | 合肥美的生物医疗有限公司 | 2024.10.15 | 正常 | / | 样品存放室410
|  | 51 | XJCDC096 | 紫外灯杀菌灯车 | SX-01A | / | 江苏双盛医疗器械有限公司 | / | 正常 | / | 样品存放室410
1 | 68 | 52 | XJCDC080 | 生物安全柜 | HR40-iiA2 | / | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2007 | 正常 | 2025-10-11 | 致病菌分离室412
1 | 62 | 53 | XJCDC082 | 生物显微镜 | DA1-180M | / | NOVEL | / | 正常 | / | 致病菌分离室412
2 | 63 | 54 | XJCDC033 | 生物显微镜 | DM750 | / | 重庆光学仪器厂 | / | 正常 | / | 致病菌分离室412
1 | 66 | 55 | XJCDC083 | 生物显微镜 | EX30 | / | 宁波舜宇仪器有限公司 | / | 正常 | / | 致病菌分离室412
1 | 67 | 56 | XJCDC035 | 生物显微镜 | E-100 | / | Nikon | / | 正常 | / | 致病菌分离室412
|  | 57 | XJCDC234 | 生物显微镜 | / | / | / | / | 正常 | / | 致病菌分离室412
|  | 58 | XJCDC235 | 生物显微镜 | / | / | / | / | 正常 | / | 致病菌分离室412
|  | 59 | XJCDC236 | 生物显微镜 | / | / | / | / | 正常 | / | 致病菌分离室412
1 | 126 | 60 | XJCDC176 | 暗视野显微镜 | DM500 | / | 徕卡 | 2018.7.24 | 正常 | / | 致病菌分离室412
|  | 61 | XJCDC038 | 生物显微镜 | XSP-12CC | / | 上海蔡康光学 | / | 正常 | / | 致病菌分离室412
|  | 62 | XJCDC250 | 荧光显微镜 | Ci-L | / | Nikon | 2024.1 | 正常 | / | 致病菌分离室412
|  | 63 | XJCDC206 | 自动核酸提取仪 | NP968-S | / | 天隆 | 2018-07-24 | 正常 | / | 致病菌分离室412
|  | 64 | XJCDC224 | QIAstat-Dx多重病原体核酸检测系统 | / | / | QIAGEN GmbH | / | 正常 | / | 致病菌分离室412
|  | 65 | XJCDC221 | 旋涡混匀器 | XH-E | / | 江苏康健 | 2022.5.25 | 正常 | / | 致病菌分离室412
|  | 66 | XJCDC222 | 掌上离心机 | KJLC-Ⅱ | / | 江苏康健 | 2022.5.25 | 正常 | / | 致病菌分离室412
1 | 70 | 67 | XJCDC093 | 电热恒温培养箱 | HKP-9172A型 | / | 广东环凯微生物科技有限公司 | / | 正常 | / | 分枝杆菌培养室413
1 | 147 | 68 | XJCDC202 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZF-30KB-Ⅱ | / | 上海申安 | 2018.7.24 | 正常 | 异常 | 分枝杆菌培养室413 | 温度达不到
|  | 69 | XJCDC158 | 生物安全柜 | 1300A2 | / | 赛默飞 | / | 正常 | 2025-10-11 | 分枝杆菌培养室413
1 | 72 | 70 | XJCDC095 | GeneXpert | cepheid | / | 天津仪美科技有限公司 | / | 正常 | / | 分枝杆菌培养室413
1 | 74 | 71 | XJCDC015 | 霉菌培养箱 | MJX-160B-Z | 5141 | 上海博正实业有限公司 | 2005 | 正常 | 2025-03-06 | 培养室414
1 | 75 | 72 | XJCDC027 | 干烤灭菌器(热空气消毒箱） | GRX-9053A | 12301404 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 2015.01 | 正常 | / | 培养室414
1 | 77 | 73 | XJCDC037 | 生化培养箱(37℃） | SPX-150 | 1031505 | 上海 | 2015.01 | 正常 | 2025-03-06 | 培养室414
1 | 79 | 74 | XJCDC004 | 干燥箱/培养箱（两用）(44.5℃） | GPX-9052 | 5201403 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 2015.01 | 正常 | 2025-03-06 | 培养室414
1 | 81 | 75 | XJCDC076 | 干燥箱/培养箱（两用）(42℃） | GPX-9052 | 5201402 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 2015.01 | 正常 | 2025-03-06 | 培养室414
|  | 76 | XJCDC042 | 电热恒温培养箱（30℃） | HDPN-11-256 | 12572007 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 2021.1.8 | 正常 | 2025-03-06 | 培养室414
|  | 77 | XJCDC044 | 电热恒温培养箱 (56℃） | HDPN-11-256 | 12572008 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 2021.1.8 | 正常 | 2025-03-06 | 培养室414
1 | 80 | 78 | XJCDC117 | 超净工作台 | S.SW-CJ-IFD | 412486 | 上海 | 2015.01 | 正常 | 2025-10-11 | PCR室（试剂区）
|  | 79 | XJCDC201 | 冰箱（-20℃～+8℃） | / | / | 海尔 | / | 正常 | / | PCR室（试剂区）
|  | 80 | XJCDC208 | 小型涡旋振荡器(可调式/固定式混匀器） | MX-S | / | / | 2018.7.24 | 正常 | / | PCR室（试剂区）
|  | 81 | XJCDC209 | 掌上离心机 | D1008 | / | / | 2018.7.24 | 正常 | / | PCR室（试剂区）
|  | 82 | XJCDC205 | 生物安全柜 | HR50-Ⅱa2 | / | 青岛海尔 | 2018.7.24 | 正常 | 2025-10-11 | PCR室（提取区）
|  | 83 | XJCDC019 | 冰箱 | BCD-256WRR1DYC | / | 容声 | / | 正常 | / | PCR室（提取区）
|  | 84 | XJCDC036 | 自动核酸提取仪 | EXM6000 | ZYEXM6000201202254 | 中元 | 2020.12 | 正常 | / | PCR室（提取区）
|  | 85 | XJCDC225 | 自动核酸提取仪 | EXM6000 | ZYEXM6000201202254 | 中元 | 2020.12 | 正常 | / | PCR室（提取区）
|  | 86 | XJCDC226 | 自动核酸提取仪 | EXM3000 | / | 中元 | / | 正常 | / | PCR室（提取区）
|  | 87 | XJCDC227 | 自动核酸提取仪 | EXM3000 | / | 中元 | / | 正常 | / | PCR室（提取区）
|  | 88 |  | 分杯系统
2 | 148 | 89 | XJCDC204 | 全自动荧光PCR分析仪 | cobas z 480 | / | 罗氏 | 2018.7.24 | 正常 | 2025-06-12 | PCR室（扩增区）
|  | 90 | XJCDC228 | 全自动荧光PCR分析仪 | cobas z 480Ⅱ | / | 罗氏 | 2018.7.24 | 正常 | 2025-06-12 | PCR室（扩增区）
1 | 149 | 91 | XJCDC219 | 全自动医用PCR分析系统 | Gentier 96R | TL22R220523798 | 西安天隆科技有限公司 | 2022.5 | 正常 | 2025-06-12 | PCR室（扩增区）
|  | 92 | XJCDC220 | 全自动医用PCR分析系统 | Gentier 96R | TL22R220523513 | 西安天隆科技有限公司 | 2022.5 | 正常 | 2025-06-12 | PCR室（扩增区）
1 | 171 | 93 | XJCDC034 | 高压锅 | BKQ-B10011 | R2000687 | 山东博科生物产业有限公司 | 2020.9 | 正常 | 2025-03-06 | PCR室（消毒区）
1 | 179
1 | 180
2 | 181
1 | 182
1 | 183
2 | 184
2 | 185
2 | 186
2 | 187
2 | 188
2 | 189
1 | 190
1 | 191
1 | 192
1 | 193
1 | 194
2 | 195
1 | 196
1 | 197
1 | 198
1 | 199
1 | 200
1 | 201
1 | 202
1 | 203
1 | 204
1 | 205
1 | 206
1 | 207
1 | 208
1 | 209
1 | 210
1 | 211
1 | 212
1 | 213
1 | 214
1 | 215
1 | 216
1 | 217
1 | 218
1 | 219
1 | 220
1 | 221
1 | 222
1 | 223
1 | 224
1 | 225
1 | 226
1 | 227
1 | 228
1 | 229
1 | 230
1 | 231
1 | 232
1 | 233
1 | 234
1 | 235
1 | 236
1 | 237
1 | 238
2 | 239

## 理化
控制编号：XJCDC/P-05-01-02
新津区疾病预防控制中心仪器设备一览表2
理化部分
序号 | 编号 | 设备名称 | 型 号 | 出厂编号 | 厂 家 | 购置日期 | 性能状态 | 检定状态（有效期） | 存放位置 | 备注
1 | XJCDC069 | 气相色谱仪 | 7890B | / | 安捷伦 | 2013.11.4 | 正常 | 2025-03-15 | 气相色谱室501
2 | XJCDC031 | 气相色谱仪 | 456C |  | 赛里安 | 2020.12.23 | 正常 | 2025-03-15 | 气相色谱室501
3 | XJCDC032 | 顶空进样器 | HS-40 | / | 奥普乐 | 2020.12.23 | 正常 | / | 气相色谱室501
4 | XJCDC049 | 顶空进样器 | AutoHS-1 | / | 成都科林 | 2015.11.18 | 正常 | / | 气相色谱室501
5 | XJCDC051 | 空气发生器 | QPA-5LP | / | 上海全键 | 2021.8.25 | 正常 | / | 气相色谱室501
6 | XJCDC233 | 自动进样器 | / | / | / | / | 正常 | / | 气相色谱室501
7 | XJCDC165 | 空气发生器 | PGA-ZL | / | 成都芸牧医疗器械有限公司 | 2018.5.7 | 正常 | / | 气相色谱室501
8 | XJCDC166 | 氢气发生器 | PGH-300 | / | 成都芸牧医疗器械有限公司 | 2018.5.7 | 正常 | / | 气相色谱室501
9 | XJCDC053 | 原子荧光光度计 | AFS-933 | 933-91092917 | 北京吉天仪器有限公司 | 2022.11 | 正常 | 2025-11-05 | 原子荧光室502
10 | XJCDC002 | 可见分光光度计 | 722E | KJ0414111939 | 上海光谱仪器有限公司 | / | 正常 | 2025-03-05 | 精密仪器室504
11 | XJCDC186 | 紫外/可见分光光度计 | UV-5800H | / | 上海元析 | 2018.7.24 | 正常 | 2025-03-05 | 精密仪器室504
12 | XJCDC010 | 电热恒温水浴锅 | HH.W21.420 | 32 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 2005 | 正常 | 2025-03-06 | 精密仪器室504
13 | XJCDC005 | 722光栅分光光度计（可见光） | 722 | SFZ1606013287 | 上海精密科学仪器有限公司 | / | 正常 | 2025-03-05 | 精密仪器室504
14 | XJCDC088 | 电导率仪 | DDSJ-308A | 610700N0014030080 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | / | 正常 | 2025-03-05 | 有机前处理室507
15 | XJCDC017 | 酸度计 | MP523 | 2320020018271012 | SANXIN | / | 正常 | 2025-03-05 | 有机前处理室507
16 | XJCDC237 | 碘元素自动检测仪 | DAT-50S | / | 塞克陆德医疗科技有限公司 | 2022-12-12 | 正常 | / | 有机前处理室507
17 | XJCDC075 | 纯水机 | KMB-11-10 | / | 成都浩纯 | 2015.2.10 | 正常 | / | 精密仪器室504
18 | XJCDC163 | 液体比重天平 | PZ-D-5 | / | 成都芸牧医疗器械有限公司 | 2018.5.7 | 正常 | / | 精密仪器室504
19 | XJCDC164 | 液体比重天平 | PZ-D-5 | / | 成都芸牧医疗器械有限公司 | 2018.5.7 | 正常 | / | 精密仪器室504
20 | XJCDC187 | 可见分光光度计 | V-5600 | / | 上海元析 | 2018.7.24 | 正常 | / | 精密仪器室504
21 | XJCDC194 | PH/离子选择电极测定仪 | MP523-01 | / | 上海三信 | 2018.7.24 | 正常 | 不合格 | 精密仪器室504
22 | XJCDC195 | PH/离子选择电极测定仪 | MP523-01 | / | 上海三信 | 2018.7.24 | 正常 | 不合格 | 精密仪器室504
23 | XJCDC196 | 分散度测定仪 | Rise-3022 | / | 济南润之 | 2018.7.24 | 正常 | / | 精密仪器室504
24 | XJCDC232 | 低速离心机 | LC-800 |  | / | / | 正常 | / | 精密仪器室504
25 | XJCDC068 | 原子吸收分光光度计 | 240FS/GTA120 | / | 安捷伦 | 2013.11.4 | 正常 | 2025-03-07 | 原子吸收分光光度计室505
26 | XJCD153 | 冰箱（-20℃～+8℃） | BCD-203A | / | 容声 | / | 正常 | / | 标准品室506
27 | XJCDC154 | 冰箱（-20℃～+8℃） | BCD-198EC | / | 合肥美菱股份有限公司 | / | 正常 | / | 标准品室506
28 | XJCDC156 | 冰箱（5℃） | / | / | 星星电器 | / | 正常 | / | 标准品室506
29 | XJCDC157 | 冰箱（5℃） | / | / | 星星电器 | / | 正常 | / | 标准品室506
30 | XJCDC246 | 医用冷藏箱（2℃～8℃） | MC-5L1006 | / | 合肥美的生物医疗有限公司 | 2024.10.15 | 正常 | / | 标准品室506
31 | XJCDC247 | 医用冷藏箱（2℃～8℃） | MC-5L1006 | / | 合肥美的生物医疗有限公司 | 2024.10.15 | 正常 | / | 标准品室506
32 | XJCDC248 | 医用低温保存箱（-25℃） | MD-25L298 | / | 合肥美的生物医疗有限公司 | 2024.10.15 | 正常 | / | 标准品室506
33 | XJCDC024 | 浊度仪 | TN-100 | 474767 | 上海海恒机电仪表有限公司 | / | 正常 | 2025-03-05 | 水质理化检测室508
34 | XJCDC190 | 散射式浊度仪 | XZ-0101B | 180809075453 | 上海海恒 | 2018.7.24 | 正常 | 2025-03-05 | 水质理化检测室508
35 | XJCDC047 | 电炉 | TW-2000W | / | 郫县永信电器制造 | 2013.1 | 正常 | / | 水质理化检测室508
36 | XJCDC229 | 超声波清洗器 | 2300TH | / | 上海安谱 | / | 正常 | / | 水质理化检测室508
37 | XJCDC020 | 离子色谱仪 | CIC-D 120 | 10187 |  | 2019 | 正常 | 2025-08-02 | 离子色谱室508
38 | XJCDC014 | 天平（千分之一） | UX220H | / | / | / | 正常 | 2025-08-07 | 天平室513
39 | XJCDC013 | 天平（万分之一） | AUX220 | D449515162 | / | / | 正常 | 2025-08-07 | 天平室513
40 | XJCDC184 | 1/万—1/10万电子天平（兼容） | EX125DZH | / | 奥豪斯 | 2018.7.24 | 正常 | 2025-08-07 | 天平室513
41 | XJCDC185 | 1/万电子天平 | CP124C | / | 奥豪斯 | 2018.7.24 | 正常 | 2025-08-07 | 天平室513
42 | XJCDC254 | 低本底α、β测量仪 | FYFS-400X | 204010115110502 | 湖北方圆环保科技有限公司 | / | 正常 | 2026-08-25 | 天平室513
43 | XJCDC089 | 超声波清洗器 | KQ-250DE | / | 昆山市超声仪器有限公司 | 2015 | 正常 | / | 食品理化检测室514
44 | XJCDC139 | 数显电热恒温水浴锅 | HH.S21.8S | 411704 | 上海跃进医疗器械有限公司 | / | 正常 | 2025-03-06 | 食品理化检测室514
45 | XJCDC230 | 高速粉碎机 | / | / | 万能 | / |  | / | 食品理化检测室514
46 | XJCDC162 | 高速组织捣碎机 | DS-1 | / | 成都芸牧医疗器械有限公司 | 2018.5.7 | 正常 | / | 食品理化检测室514
47 | XJCDC007 | 可调式电热板 | / | / | 北京中兴伟业 | / | 正常 | / | 消化室520
48 | XJCDC090 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 101-3-BS | 2070927 | 上海跃进医疗器械厂 | / | 正常 | 2025-03-06 | 消化室520
49 | XJCDC182 | 微波消解器 | MDS-15 | / | 上海新仪 | 2018.7.24 | 正常 | / | 消化室520
50 | XJCDC183 | 纯水处理器 | UPR-II-20L | / | 四川优普 | 2018.7.24 | 正常 | / | 洗涤室515
51 | XJCDC231 | 自动洗瓶机 | C3000 | / | / | / | 正常 | / | 洗涤室515
52 | XJCDC188 | 可见分光光度计 | V-5600 | / | 上海元析 | 2018.7.24 | 正常 | / | 器皿室517
53 | XJCDC189 | 可见分光光度计 | V-5600 | / | 上海元析 | 2018.7.24 | 正常 | / | 器皿室517
54 | XJCDC191 | 旋光测定仪 | JH-P100 | / | 上海佳航 | 2018.7.24 | 正常 | / | 有机前处理室507
55 | XJCDC192 | 折光仪 | JH-WYA2S | / | 上海佳航 | 2018.7.24 | 正常 | / | 有机前处理室507
56 | XJCDC030 | 流动注射分析仪 | FIA6000＋ |  | 吉天 | 2020.12.2 | 正常 | 2025.3.5 | 收样室509
57 | XJCDC238 | 自动进样器 | AS1520 | AS15202023149 | 德合创睿 | 2023.6 | 正常 | / | 离子色谱室508
58 | XJCDC239 | 实验电热板 | HT-300 | 2331325 | 广州格丹纳仪器有限公司 | 2023.10.17 | 正常 |  | 有机前处理室507
59 | XJCDC240 | 实验电热板 | HT-300 | 2331326 | 广州格丹纳仪器有限公司 | 2023.10.17 | 正常 |  | 有机前处理室507
60 | XJCDC241 | 高纯度氢气发生器 | SPH-500 | 10423090419 | 北京中惠普分析技术研究院 | 2023.10.17 | 正常 |  | 气相色谱室501
61 | XJCDC242 | 马弗炉 | SXL-4-16 | 20231025 | 杭州蓝途仪器有限公司 | 2023 | 停用 |  | 消化室520 | 校准不过
62 | XJCDC249 | 微波消解仪 | REVO | MW24050413 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 |  | 正常 |  | 消化室520
63 | XJCDC253 | 纯水机 | Genie G 10 | / | 乐枫生物科技有限公司 | 2024.11 | 正常 | / | 未安装
青岛盛瀚色谱技术有限公司

## 检验科未拆箱使用仪器
新津区疾病预防控制中心仪器设备一览表4
检验科未拆箱使用仪器
序号 | 设备名称 | 型 号 | 出厂编号 | 厂 家 | 购置日期 | 性能状态 | 数量 | 检定状态（有效期） | 存放位置 | 保管人 | 备注
1 | C900自给 开路式压编 空气呼吸器 | SCBA105K |  |  | 市疾控配备 |  | 2台 |  | 2台都在副楼6楼库房
2 | 动力送 风过滤 呼吸器 | R59540 |  |  | 市疾控配备 |  | 3台 |  | 3台都在副楼6楼库房
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## 监测科
成都市新津区疾病预防控制中心 | [5 empty] | 控制编号：XJCDC/P-05-01-02
新津区疾病预防控制中心仪器设备一览表
序号 | 编号 | 设备名称 | 型 号 | 出厂编号 | 厂 家 | 购置日期 | 性能状态 | 检定状态（有效期至） | 存放位置 | 备注
1 | XJCDCJC001 | 温湿度计（数显示） | CENTER-310 | / | 群特电子 | 2019.3.12 | 正常 |  | 监测科库房315
2 | XJCDCJC002 | 照度计 | TES-1339 | / | 泰仕电子工业股份有限公司 | 2019.3.12 | 正常 |  | 监测科库房315 | 暂停使用待维修
3 | XJCDCJC003 | 风速仪 | TES-1340 | / | 泰仕电子工业股份有限公司 | 2019.3.12 | 正常 |  | 监测科库房315
4 | XJCDCJC004 | 一氧化碳测定仪 | GXH-3011A | / | 华云电子 | 2019.3.12 | 正常 |  | 监测科库房315
5 | XJCDCJC005 | 二氧化碳测定仪 | GXH-3010H-1 | / | 华云电子 | 2019.3.12 | 正常 |  | 监测科库房315
6 | XJCDCJC006 | 噪声频谱分析仪 | YSD130-1 | / | 杭州爱华仪器有限公司 | 2019.3.12 | 正常 |  | 监测科库房315
7 | XJCDCJC007 | 可吸入颗粒物测定仪 | LD-5C(B) | / | 上海绿创科技有限公司 | 2019.3.12 | 正常 |  | 监测科库房315
8 | XJCDCJC008 | 八通道空气采样器 | EM-2008B | / | 深圳国技仪器有限公司 | 2019.3.12 | 正常 |  | 监测科库房315
9 | XJCDCJC009 | 二氧化氯分析仪 | 哈希PC-Ⅱ-1 | / | 哈希 | / | 正常 |  | 监测科库房315
10 | XJCDCJC010 | 水质分析仪 | T-CP40 1 | / | 深圳市清时捷科技有限公司 | 2015.01 | 正常 |  | 监测科库房315 | 未使用
11 | XJCDCJC011 | 水质分析仪 | T-CP40 2 | / | 深圳市清时捷科技有限公司 | 2015.01 | 正常 |  | 监测科库房315 | 未使用
12 | XJCDCJC012 | 光照度计 | TES 1332A | / | 泰仕电子工业股份有限公司 | 2011.09 | 正常 |  | 监测科库房315
13 | XJCDCJC013 | 数字风速仪 | TY-9900 | / | 北京天跃环保科技有限公司 | 2011.09 | 正常 |  | 监测科库房315
14 | XJCDCJC014 | 数显温湿度计 | TY-9700 | / | 北京天跃环保科技有限公司 | 2011.09 | 正常 |  | 监测科库房315
15 | XJCDCJC015 | 二样化碳分析仪 | TY-9800A | / | 北京天跃环保科技有限公司 | 2011.09 | 正常 |  | 监测科库房315 | 暂停使用、无专用充电器
16 | XJCDCJC016 | 余氯测定仪 | GDYS-101SN4 | / | 长春吉大.小天鹅仪器有限公司 | / | 正常 |  | 监测科库房315 | 未使用
17 | XJCDCJC017 | 噪声分析仪 | HS-6288B | / | 国营四三八0厂嘉兴分厂 | / | 正常 |  | 监测科库房315 | 未使用
18 | XJCDCJC018 | 二氧化氯分析仪 | 哈希PC-Ⅱ-2 | / | 哈希 | 2019.3.12 | 正常 |  | 监测科库房315
19 | XJCDCJC019 | 大气采样器 | EM-1500-1 | 10501964 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
20 | XJCDCJC020 | 大气采样器 | EM-1500-2 | 10501951 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
21 | XJCDCJC021 | 大气采样器 | EM-1500-3 | 10501929 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
22 | XJCDCJC022 | 大气采样器 | EM-1500-4 | 10501945 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
23 | XJCDCJC023 | 大气采样器 | EM-1500-5 | 10501947 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
24 | XJCDCJC024 | 大气采样器 | EM-1500-6 | 10501955 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
25 | XJCDCJC025 | 大气采样器 | EM-5000-1 | 10701624 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
26 | XJCDCJC026 | 大气采样器 | EM-5000-2 | 10701625 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
27 | XJCDCJC027 | 大气采样器 | EM-5000-3 | 10701628 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
28 | XJCDCJC028 | 大气采样器 | EM-5000-4 | 10701633 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
29 | XJCDCJC029 | 大气采样器 | EM-5000-5 | 10701635 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
30 | XJCDCJC030 | 大气采样器 | EM-5000-6 | 10701636 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
31 | XJCDCJC031 | 大气采样器 | EM-1000-1 | 10400310 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
32 | XJCDCJC032 | 大气采样器 | EM-1000-2 | 10400324 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
33 | XJCDCJC033 | 大气采样器 | EM-1000-3 | 10400313 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
34 | XJCDCJC034 | 大气采样器 | EM-1000-4 | 10400321 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
35 | XJCDCJC035 | 大气采样器 | EM-1000-5 | 10400332 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
36 | XJCDCJC036 | 大气采样器 | EM-1000-6 | 10400339 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
37 | XJCDCJC037 | 粉尘采样器 | DS-30-1 | 20201635 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
38 | XJCDCJC038 | 粉尘采样器 | DS-30-2 | 20201904 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
39 | XJCDCJC039 | 粉尘采样器 | DS-30-3 | 20201912 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
40 | XJCDCJC040 | 粉尘采样器 | DS-30-4 | 20201806 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
41 | XJCDCJC041 | 粉尘采样器 | DS-30-5 | 20201759 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
42 | XJCDCJC042 | 粉尘采样器 | DS-30-6 | 20201907 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
43 | XJCDCJC043 | 个人声暴露计 | ASV5910-1 491 | B354491 | 杭州爱华仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
44 | XJCDCJC044 | 个人声暴露计 | ASV5910-2 492 | B354492 | 杭州爱华仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
45 | XJCDCJC045 | 噪声分析仪 | YSD130-2（29） | 342429 | 杭州爱华仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
46 | XJCDCJC046 | 噪声分析仪 | YSD130-3（32） | 342432 | 杭州爱华仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
47 | XJCDCJC047 | 二氧化碳分析仪 | GXH-3010H-2 | 30337 | 北京市华云分析仪器研究所有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
48 | XJCDCJC048 | 数显温湿度计 | testo610 | 39281865/0920 | testo | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
49 | XJCDCJC049 | 空盒气压表 | DYM3-1（29880） | 29880 | 上海隆拓仪器设备有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
50 | XJCDCJC050 | 空盒气压表 | DYM3-2 | 30512 | 上海隆拓仪器设备有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
51 | XJCDCJC051 | 电子流量计(低流量计) | EE-1001A-（180） | 100100180 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
52 | XJCDCJC052 | 电子流量计(低流量计) | EE-1001A-2（181） | 100100181 | 深圳国技仪器有限公司 | 2020.12 | 正常 |  | 监测科库房315
53 | XJCDCJC053 | 风速仪 | QDF-6-1 | 210977 | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
54 | XJCDCJC054 | 风速仪 | QDF-6-2 | 210978 | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
55 | XJCDCJC055 | Χ、γ辐射检测仪 | LB-PD6 | 1212103006174 | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
56 | XJCDCJC056 | 照度计 | TES-1332A | 210406337 | 泰仕电子工业股份有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
57 | XJCDCJC057 | 中流量校准计 | LB-ZM2020(E) | LB-20212801 | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
58 | XJCDCJC058 | 不分光红外一氧化碳分析仪 | LB-3015A | 20034124 | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
59 | XJCDCJC059 | 紫外辐照计 | UV-B-1 | B210110 | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
60 | XJCDCJC060 | WBGT指数仪 | JT2011 | 3521070500 | 北京世纪建通科技股份有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
61 | XJCDCJC061 | 个人剂量报警仪 | LB-PD1-1 | 672106004156 | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
62 | XJCDCJC062 | 高流量计校准计 | LB-ZM2020(G) | LB-20212901 | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
63 | XJCDCJC063 | Χ、γ辐射检测仪 | KY82 | 21032 | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
64 | XJCDCJC064 | 5-30L采样器 | FCS-30-1 | 211498 | 盐城银河科技有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
65 | XJCDCJC065 | 5-30L采样器 | FCS-30-2 | 211497 | 盐城银河科技有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
66 | XJCDCJC066 | 5-30L采样器 | FCS-30-3 | 211501 | 盐城银河科技有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
67 | XJCDCJC067 | 5-30L采样器 | FCS-30-4 | 211500 | 盐城银河科技有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
68 | XJCDCJC068 | 5-30L采样器 | FCS-30-5 | 211502 | 盐城银河科技有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
69 | XJCDCJC069 | 5-30L采样器 | FCS-30-6 | 211499 | 盐城银河科技有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
70 | XJCDCJC070 | 声级计校准计 | AWA6021A-1 | 1018039 | 杭州爱华仪器有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
71 | XJCDCJC071 | 便携式电化学探头复合气体检测仪 | LB-KY18X | 210719G1 | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
72 | XJCDCJC072 | 旋风式呼尘采样头 | 1 | / | / | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
73 | XJCDCJC073 | 旋风式呼尘采样头 | 2 | / | / | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
74 | XJCDCJC074 | 防护级Χ、γ辐射剂量（率）仪 | BG2021-B | HF440AF2 | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
75 | XJCDCJC075 | α、β表面污染测量仪 | BG9621 | IF6684A1 | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
76 | XJCDCJC076 | 手传振动测定仪 | AHAI3001 | 32100642 | 杭州爱华智能科技有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
77 | XJCDCJC077 | 冲击式呼尘采样头 | 1 | / | / | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
78 | XJCDCJC078 | 冲击式呼尘采样头 | 2 | / | / | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
79 | XJCDCJC079 | 测氡仪 | JCD-270(S) | 21123008 | 青岛聚创环保集团有限公司 | 2021.12 | 正常 |  | 监测科库房315
80 | XJCDCJC080 | 紫外辐照计 | UV-B-2 | B2105100 | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
81 | XJCDCJC081 | 个人剂量报警仪 | LB-PD1-2 | 672103009814 | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
82 | XJCDCJC082 | 声级计校准计 | AWA6021A-2 | / | 杭州爱华仪器有限公司 | 2021.07 | 正常 |  | 监测科库房315
83 | CDCDC XJCDCJC083 | （天鹰）便携式多气体检测仪 | ALTAIR 5X 市疾控配 | / | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 2021.09 | 正常 | 退检 | 监测科库房315 | 市疾控配 | 退检理由：CO超差，VOC超差，CL2响应时间过长
84 | CDCDC-FC-9624-18 XJCDCJC084 | 自动水质采样器 | FC-9624 市疾控配 | / | 北京市格雷斯普科技开发公司 | 2021.09 | 正常 |  | 监测科库房315 | 市疾控配

## 传防科
成都市新津区疾病预防控制中心 | [5 empty] | 控制编号：XJCDC/P-05-01-02
新津区疾病预防控制中心仪器设备一览表
序号 | 编号 | 设备名称 | 型 号 | 出厂编号 | 厂 家 | 购置日期 | 性能状态 | 检定状态（有效期） | 存放位置 | 备注
1 | XJCDCCF001 | 全数字彩色超声诊断系统 | EC01 | / | 无锡祥生医疗科技有限公司 | 2019-03-12 | 正常 | / | 应急库房104

## 停用设备
新津区疾病预防控制中心仪器设备一览表4
停用部分
序号 | 原编号 | 设备名称 | 型 号 | 出厂编号 | 厂 家 | 购置日期 | 性能状态 | 检定状态（有效期） | 存放位置
1 |  | 原子荧光分光光度计 | AFS-8820 | 8220-0809077Z8 | 北京吉天仪器有限公司 | 2008 | 停用 | / | 原子荧光室502
2 |  | 分析天平 | TG338型 | 13888 | 湖南 | / | 停用 | /
3 |  | 电导率仪 | DDS-370 | 52 | 上海雷磁仪器厂 | 2000 | 停用 | /
4 |  | PH计 | Phs-3c | 1176 | 上海雷磁仪器厂 | / | 停用 | /
5 |  | 二氧化氯仪 | TC-3000 | / | Lamotte | / | 停用 | /
6 |  | 显微镜 | PH100 | 70801526 | 凤凰光学集团有限公司 | 2007 | 停用 | /
7 |  | 酶标仪 | DNM-9602G | 11020022 | 北京普朗新科技有限公司 | 2001 | 停用 | /
8 |  | 流式细胞仪 | Muse | / | 美国默克密理搏 | / | 停用 | /
9 |  | 小型自动卧式蒸汽灭菌器 | KYQW-RXZV | 2012-B3349 | 淄博康元 | / | 停用 | /
10 |  | 分光光度计 | SMART | L0611057 | LaMOtte | / | 停用 | /
11 |  | 氢气发生器 | HGH-300E | 105043 | 北京汇龙 | 2010 | 停用 | /
12 |  | 低本底α/β测量仪 | FYFS-400X | / | 湖北方圆环保科技有限公司 | / | 停用 | /
13 |  | 极谱分析仪 | JP-303 | / | 成都仪器厂 | / | 停用 | /
14 |  | 自动旋光仪 | WZZ-2S/2SS | / | 上海易测仪器设备有限公司 | / | 停用 | /
15 |  | 微波消解器 | MDS-2002A | / | 上海新仪微波化学科技有限公司 | / | 停用 | /
16 |  | 显微镜 | / | / | 日本牌 | / | 停用 | /
17 |  | 酶标仪 | ST-360 | MB0310468 | 上海科华试验系统有限公司 | 2006 | 停用 | /
18 |  | 气相色谱仪 | SP3420 | / | 北京北分瑞利分析仪器厂 | 2005 | 停用 | /
19 |  | 天平 | BS210S | 11836463 | 德国 | 2000.8 | 停用 | /
20 |  | 生物安全柜（HIV） | BSC-1500ⅡB2-X | / | 济南鑫贝西生物有限公司 | / | 停用 | /
21 |  | 无油气体压缩机 | WM-2A | / | 天津市医疗器械厂 | / | 停用 | /
22 |  | 双目生物显微镜 | E100 | 849832 | 南京江南永新光学有限公司 | 2013.3 | 停用 | /
23 |  | 极谱分析仪 | JP-303 | 1035 | 成都仪器厂 | 2001 | 停用 | /
24 |  | 便携式二氧化氯检测仪 | 1200 | / | 雷曼 | 41581 | 停用 | /
25 |  | 纯水机 | RM-220 | PQSY2007 | 四川浦清水厂业设备有限公司 | 2007 | 停用 | /
26 |  | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQL-4060 | 05-337 | 湖南共创衡阳医疗器械有限公司 | 2006 | 停用 | /
27 |  | 立式压力蒸汽灭菌器 | R09069 | / | 武汉市鸿雁医疗器械有限公司 | 2009 | 停用 | /
28 |  | 半自动生化分析仪 | GF-D200 | / | 山东高密彩虹分析仪器有限公司 | 2006 | 停用 | /
29 |  | 原子吸收分光光度计 | AA2610 | / | 北京拓普分析仪器有限公司 | 1998 | 停用 | /
30 |  | 高压锅 | LMQ.C型 | / | 山东新华医疗器械股份有限公司 | / | 停用 | /
31 |  | 电热恒温培养箱 (37℃） | DG-410 | / | 成都电烘箱厂 | 1998 | 停用 | /
32 |  | 超净工作台 | S.SW-CJ-IFD | 412486 | 上海精密科学仪器有限公司 | / | 停用 | /
33 |  | 酸度计 | Lon510 | 1470965 | 上海衡平仪器仪表厂 | / | 停用 | /
34 |  | 紫外光栅分光光度计 | 752 | SF2080610934 | 新芝科技 | / | 停用 | /
35 |  | 天平（千分之一） | JA5003 | 100210 | 四川优普超纯科技有限公司 | 2010 | 停用 | /
36 |  | 均质器 | Scient2-04 | / | / | 2015 | 停用 | /
37 |  | 优普纯水机 | UPH-1-20T | / | / | / | 停用 | /
38 |  | icount全自动菌落计数仪 | icount30D | 4715012 | 杭州迅数科技有限公司 | / | 停用 | / |  | 2台
39 |  | 架盘天平 | JP-A | 5000 | 上海力能电子仪器公司 | 2001 | 停用 | /
40 |  | 电热恒温培养箱 (56℃） | DHP | 8093381 | 上海浪玕实验室设备有限公司 | / | 停用 | 45362 | 培养室
41 | XJCDC148 | 冰箱（-20℃～+8℃） | BCD-207AK | / | 合肥美菱股份有限公司 | / | 停用 | / | 样品存放室410
42 |  | 马弗炉 | RJM-28-10 | 186 | 沈阳市电炉厂 |  | 停用 |  | 消化室520
| XJCDC041 | 低速离心机 | LC-800 | 2010800498 | 四川新科仪器有限公司 | 2008 | 正常 | / | HIV初筛实验室401