## Sheet1
产品名称 | 参数 | 单位 | 品牌 | 价格
流感病毒甲/乙核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 1.试剂组分由1管酶和1管其他扩增反应液组成，检出灵敏度≤500拷贝/毫升。 2.整个反应完成结束时间不高于70分钟，允许反复冻融次数不低于7次。（提供说明书为证） | 盒
流感病毒甲/乙核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒（冻干型） | ▲1、试剂为八连排全混冻干预分装试剂盒、规格≥24人份/盒、反应体系不高于20ul，为满足应急需求试剂可以常温运输且可在2-8度长期保存。（提供说明书为证） ★2、生产厂家核酸实时荧光PCR检测试剂类至少取得10个及以上的国家食药监颁发的三类医疗器械注册证。 | 盒
甲型H1N1亚型/季节性H3亚型/Yamagata系/Victoria系人类流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒(冻干型) | ▲1、试剂为八连排全混冻干预分装试剂盒、规格≥48人份/盒、反应体系不高于20ul，为满足应急需求试剂可以常温运输且可在2-8度长期保存。（提供说明书为证） ★2、生产厂家核酸实时荧光PCR检测试剂类至少取得10个及以上的国家食药监颁发的三类医疗器械注册证。 | 盒
诺如病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 1.试剂组分由1管酶和1管其他扩增反应液组成，检出灵敏度≤500拷贝/毫升。 2.整个反应完成结束时间不高于70分钟，允许反复冻融次数不低于7次。（提供说明书为证） ★3、生产厂家核酸实时荧光PCR检测试剂类至少取得10个及以上的国家食药监颁发的三类医疗器械注册证。 | 盒
N1亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒
N2亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒
N3亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒
N4亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒
N5亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒
N6亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒
N7亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒
N8亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒
N9亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒
禽流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒
H5/H7/H9 亚型禽流感病毒核酸三重实时荧光 PCR 检测试剂盒（冻干型） | ▲1、试剂为八连排全混冻干预分装试剂盒、规格≥48人份/盒、反应体系不高于20ul，为满足应急需求试剂可以常温运输且可在2-8度长期保存。（提供说明书为证） ★2、生产厂家核酸实时荧光PCR检测试剂类至少取得10个及以上的国家食药监颁发的三类医疗器械注册证。 | 盒
诺如病毒GI/诺如病毒GII核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 1，试剂组分由1管酶和1管其他扩增反应液组成，检出灵敏度≤500拷贝/毫升。（提供说明书为证）2，整个反应完成结束时间不高于70分钟，允许反复冻融次数不低于7次。 。▲3、提供该产品省级以上疾控系统出具的性能评价报告，报告中性能评价至少包含检出限，特异性、稳定性。 ★4、生产厂家核酸实时荧光PCR检测试剂类至少取得10个及以上的国家食药监颁发的三类医疗器械注册证。 | 盒
8种腹泻病毒核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 1.试剂组分由1管酶和1管其他扩增反应液组成，检出灵敏度≤500拷贝/毫升。 2.整个反应完成结束时间不高于70分钟，允许反复冻融次数不低于7次。（提供说明书为证） ★3、生产厂家核酸实时荧光PCR检测试剂类至少取得10个及以上的国家食药监颁发的三类医疗器械注册证。 | 盒
呼吸道病毒核酸六重联检试剂盒（PCR荧光探针法） | 1.试剂组分由1管酶和1管其他扩增反应液组成，检出灵敏度≤500拷贝/毫升。 2.整个反应完成结束时间不高于70分钟，允许反复冻融次数不低于7次。（提供说明书为证） ★3、生产厂家核酸实时荧光PCR检测试剂类至少取得10个及以上的国家食药监颁发的三类医疗器械注册证。 | 盒
柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法） |  | 盒
柯萨奇病毒A6型/A10型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒
蜡样芽胞杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒
登革热病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒
登革热Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型/Ⅳ型病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒
霍乱弧菌通用型/O1群/O139群/ctx基因四重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒
五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒
猴痘病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒
麻疹病毒与风疹病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒
炭疽芽孢杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒
呼吸道多病原样本核酸提取试剂 |  | 盒
腹泻症候群22种病原体核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（13+5方案） | 1、检测病原包含：诺如病毒、轮状病毒、札如病毒、肠道腺病毒、星状病毒、阪崎克罗诺杆菌、志贺氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、河弧菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、嗜水气单胞菌、沙门菌、类志贺邻单胞菌、艰难梭菌、致泻大肠埃希氏菌等。 2、采用全混体系96孔预分装且可竖着八连排拆分技术、无需配置体系，只需一步加入核酸，即可完成多种病原体基因型的定性检测，反应全流程时长≤70min。实际规格为10T，还需包含1管阳性对照、1管阴性对照同一品牌试剂细菌病毒可同时上机（提供说明书为证）。 ★3、生产厂家核酸实时荧光PCR检测试剂类至少取得10个及以上的国家食药监颁发的三类医疗器械注册证。 | 盒
国家急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒（15+6） | 1、检测病原包含：甲型流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、乙型流感病毒、副流感病毒、人偏肺病毒、人鼻病毒、冠状病毒、人博卡病毒、肠道病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、新型冠状病毒（ORF1ab 基因、N 基因）、百日咳杆菌、A 族链球菌、肺炎支原体、军团菌、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体、曲霉菌属、隐球菌、肺炎克雷伯菌 ▲2、产品工艺：可根据需要提供3种不同工艺形式，可拆卸的96孔板（0.1ml或0.2ml）全混预分装工艺、全组分冻干预分装工艺、溶解曲线法工艺。(提供说明书证明） ★3、生产厂家核酸实时荧光PCR检测试剂类至少取得10个及以上的国家食药监颁发的三类医疗器械注册证。 | 盒
1M DTT 二硫苏糖醇（无菌） |  | 支
食源性致病菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 1.试剂组分由1管酶和1管其他扩增反应液组成，检出灵敏度≤500拷贝/毫升。 2.整个反应完成结束时间不高于70分钟，允许反复冻融次数不低于7次。（提供说明书为证） ★3、生产厂家核酸实时荧光PCR检测试剂类至少取得10个及以上的国家食药监颁发的三类医疗器械注册证。 | 盒
腹泻多病原核酸提取试剂 | 1、适用范围：适用于从粪便样本、呕吐物、肛拭子样本中提取病原核酸。 ▲2、适用机型：适配于基于磁珠吸附原理的全自动或半自动核酸提取仪。包含济凡Purifier32、卓诚惠生MagiCube48、卓诚惠生MagiCube96、卓诚惠生PreSec 9600、天隆NP968-C、天隆GeneRotex 96、硕世SSNP-3000A、硕世SSNP-9600A等。 3、破壁方式：采用机械破壁方式，利用不同粒径研磨珠进行病原体的细胞膜或细胞壁破碎。 4、研磨珠：研磨珠粒径≤0.6mm ，以保证破壁效果，避免核酸的降解和蛋白的变性。 5、试剂组成及规格：每盒包含附带研磨珠的裂解管≥48、预分装板≥3、磁棒套≥6，每盒的检测量≥48T。 | 盒
基孔肯雅病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒
五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（C版本） | 1.试剂组分由1管酶和1管其他扩增反应液组成，检出灵敏度≤500拷贝/毫升。 2.整个反应完成结束时间不高于70分钟，允许反复冻融次数不低于7次。（提供说明书为证） ★3、生产厂家核酸实时荧光PCR检测试剂类至少取得10个及以上的国家食药监颁发的三类医疗器械注册证。 | 盒
新型冠状病毒（2019-nCoV)/甲型/乙型流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 1.试剂组分由1管酶和1管其他扩增反应液组成，检出灵敏度≤500拷贝/毫升。 2.整个反应完成结束时间不高于70分钟，允许反复冻融次数不低于7次。（提供说明书为证） ★3、生产厂家核酸实时荧光PCR检测试剂类至少取得10个及以上的国家食药监颁发的三类医疗器械注册证。 | 盒
H7N9亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒
脑炎脑膜炎多病原样本核酸提取试剂 | 1、适用范围：适用于脑脊液、血浆、血清等样本中细菌、真菌、病毒及非典型病原体核酸的提取、富集、纯化步骤。 2、破壁方式：采用机械破壁方式，利用不同粒径研磨珠进行病原体的细胞膜或细胞壁破碎。 3、研磨珠：研磨珠粒径≤0.6mm ，以保证破壁效果，避免核酸的降解和蛋白的变性。 4、试剂组成及规格：每盒包含附带研磨珠的裂解管≥48、预分装板≥3、磁棒套≥6，每盒的检测量≥48T。 | 盒
致病菌脑炎脑膜炎症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 1、检测病原包含：脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、A 族链球菌、黄色葡萄球菌、单核细胞增生性李斯特氏菌、无乳链球菌、大肠埃希氏菌、猪链球菌、结核分枝杆菌、隐球菌 ▲2、产品工艺：可根据需要提供3种不同工艺形式，可拆卸的96孔板（0.1ml或0.2ml）全混预分装工艺、全组分冻干预分装工艺、溶解曲线法工艺。(提供说明书证明） ★3、生产厂家核酸实时荧光PCR检测试剂类至少取得10个及以上的国家食药监颁发的三类医疗器械注册证。 | 盒
柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型/肠道病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 1.试剂组分由1管酶和1管其他扩增反应液组成，检出灵敏度≤500拷贝/毫升。 2.整个反应完成结束时间不高于70分钟，允许反复冻融次数不低于7次。（提供说明书为证） ★3、生产厂家核酸实时荧光PCR检测试剂类至少取得10个及以上的国家食药监颁发的三类医疗器械注册证。 | 盒
伯氏疏螺旋体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒
病媒生物多病原样本核酸提取试剂 | 48T/盒 | 盒
阪崎肠杆菌显 色培养基 | 1000ml /瓶 | 瓶
金黄色葡萄球 菌显色培养基 | 1000ml /瓶 | 瓶
蜡样芽胞杆菌 显色培养基 | 1000ml /瓶 | 瓶
志贺氏菌显色 培养基 | 1000ml /瓶 | 瓶
分杯系统枪头 | 1000ul，/个，16 盒/箱，/L,100mL | 箱
沙门氏菌显色 培养基 | 1000ml /瓶 | 瓶
大肠杆菌0157：H7 显色 培养基 | 1000ml /瓶 | 瓶
霉菌测试片 | 50 张/ 包 | 包
金黄色葡萄球 菌测试片 | 25 张/ 包 | 包
大肠菌群测试 片 | 50 张/ 包 | 包
草酸钠标准溶 液 | 0.1mol/L,500mL | 瓶
亚硝酸盐氮标 准物质 | 100mg/L,20mL | 瓶
三氯乙酸标准 溶液 | 1000 μ g/mL,2mL | 支
二氯乙酸标准 溶液 | 1000 μ g/mL,2mL | 支
亚氯酸盐标准 溶液 | 1000mg/L,20mL | 瓶
汞标准物质 | 1000mg | 瓶
纳氏试剂 | 100mL | 瓶
定量滤纸 | 12.5cm× 100张，慢速 | 盒
氨标准物质 | 1000mg/L,20mL | 瓶
氨氮标准溶液 | 1000mg/L,20mL | 瓶
硫酸盐标准物 质（以硫酸根 计） | 1000mg/L,20mL | 瓶
标样/水质氟 化物 | 1.74mg/L,20mL | 瓶
高锰酸钾标准 溶液 | 0.1mol/L,500mL | 瓶
硫代硫酸钠标 准溶液 | 0.1mol/L,500mL | 瓶
盐酸标准溶液 | 0.1mol/L,500mL | 瓶
氢氧化钠标准 溶液 | 0.1mol/L,500mL | 瓶
氯酸盐标准溶 液 | 1000mg/L,20mL | 瓶
甲醇中五种挥发性卤代烃混标（BY400004） | 2mL | 支
口罩 KN95 | 9542V | 只
一次性塑料带盖离心管 | 10mL*5 0 个/ 袋，20袋/件， 圆底 | 件
国标法盐碘检 测试剂盒（氧 化还原滴定法） | 100T/ 盒 | 盒
国标法尿碘检 测试剂盒 | 100T/ 盒 | 盒
多元素标准溶 液GNM-M137222- 2013 | 100mL | 瓶
流动分析仪专 用试剂氰化物 分析试剂 | 含蒸馏试剂、工作缓冲、氯胺T、显色试剂各 1瓶 | 瓶
流动分析仪专 用试剂氨氮分 析试剂 | 含缓冲溶液 2瓶、水杨酸钠1 瓶、DTC1瓶 | 瓶
移液器枪头 | 10ml，100 支/袋 | 袋
一次性通用吸 头无菌盒装 | （1ml 不带滤 芯）100 支/盒，2000ug/mL | 盒
离心管 | 15mL,5 0 个/包 10包/箱 | 箱
二硫化碳中8种苯系物 | 1mL/ 支，2000ug/mL | 支
甲醇中五种挥发性卤代烃混标 | 2mL/支 | 支
标准物质/水 中锰 | 2mL1000mg/L | 瓶
滤膜中锰质控 样品 | 3 盒/ 套 | 套
阴离子合成洗涤剂分析试剂 | 阴离子酸性亚甲基蓝400ml/瓶阴离子碱性亚甲基蓝500ml/瓶 | 套
检测器端石墨垫 | 10 个/ 盒 | 盒
进样口石墨垫 | 10 个/ 盒 | 盒
甲醇 | HPLC>99.8%4L/瓶 | 瓶
样品瓶 | 2mL,10 | 盒
科林顶空瓶盖（含内垫） | 100 个 /包 | 包
反应板（V 型微 量血凝反应板 96 孔） | 500 个 /箱 | 箱
血液/细胞/组 织基因组 DNA 提取试剂盒 | 50 人份/盒 | 盒
日本血吸虫IgG 抗体检测 试剂盒（酶联免疫法）YHP | 96T | 盒
麻疹 IgM 检测 试剂盒(ELISA) | 48T/盒 | 盒
风疹 IgM 检测 试剂盒(ELISA) | 48T/盒 | 盒
姬姆萨染色液 | 血细胞/疟原虫染色 BA4122 | 盒
恶性疟原虫/ 间日疟原虫检 测试剂盒 | 25T | 盒
梅毒螺旋抗体 （抗 TP）血清 （液体）质控 品（梅毒外部 质控品） | 80mIU/ml0.5ml/支 | 支
丙型肝炎病毒抗体 HCV Ab)系列血清（液体）标准物质（丙肝外部质控品） | 8NCU/ml0.5ml/支 | 支
人类免疫缺陷 病毒 p24 抗原 及抗体检测试 剂盒（胶体硒 法） | 100 个 /袋 | 袋
流式上样管12*75mm | 250 支/包 | 包
计数微球(BECKMANDxFL EX 配套使用) | 200tests | 瓶
CD4+检测四色 抗体(BECKMAN DxFLEX 配套 使用) | 50tests | 瓶
溶血素(BECKMANDxFL EX 配套使用) | 200tests | 瓶
鞘液 | 10L | 桶
白色 50X 温育 槽(板模槽） | EUROLinMaster II 白色 50 槽 | 个
核酸提取或纯 化试剂CqEx-DNA/RNA 病毒 | 20T/盒 (预封 装)5T/ 板×4板 | 盒
一次性丁腈手 套 | 100 只/盒， 无粉 | 盒
绝对计数管 | 50 检测/盒 | 盒
黑色导电滤芯 吸头盒装 | 1000ul/支，96支/盒,16盒/箱 | 箱
丙型肝炎病毒 抗体检测试剂 盒（胶体金法） | 卡式 3.0mm40T | 盒
梅毒螺旋体抗 体检测试剂盒 （胶体金法） | 卡式 3.0mm40T | 盒
一次性使用病 毒采样管（非 灭活型） | VT-6-A 非灭活 型 3ml | 盒
Cary-Blair 运 送培养基（液 体） | 10ml/ 支，20 支/盒 | 盒
三糖斜面 | 10ml*20 支/盒 | 盒
黄色医疗垃圾 袋 | 90*100cm | 个
75%酒精湿巾 | 80 片/包，10 包/箱 | 包
碘伏棉签 | 50 支/ 瓶 | 瓶
蓝色石蕊试纸 | 100 条 /盒（20 盒/包） | 盒
焦磷酸 | CP（沪 试）250g | 支
阿斯巴甜（水 中阿斯巴甜） | 1000ug/ml（1mL) | 支
阿力甜（水中 阿力甜） | 1000ug/ml（1mL) | 支
阿斯巴甜内控 样 | 48.9mg/kg | 支
阿力甜内控样 （饮料中阿力 甜分析质控样） | 30mL | 支
碘化钾 | 分析纯AR500g/瓶 | 瓶
柠檬黄 | 固体纯 品，25mg | 支
胭脂红 | 固体纯 品，10mg | 支
苋菜红 | 固体纯 品，25mg | 支
日落黄 | 固体纯 品，10mg | 支
亮蓝（Acid Blue 9) | 100mg | 支
诱惑红 | 100mg | 支
安赛蜜（乙酰 磺胺酸钾） | 固体纯 品，25mg | 支
糖精钠 | 固体纯 品，25mg | 支
苯甲酸 | 100mg | 支
山梨酸 | 固体纯 品，25mg | 支
血平板（哥伦 比亚血琼脂培 养基） | 9cm/个 | 个
利器盒 | 5L/个 | 个
采样袋/均质 袋 (可立式） | （25cm*40cm) 50 个/包 | 包
XLD 培养基颗 粒 | 250g/ 瓶 | 瓶
三糖铁琼脂 （TSI） | 250g/ 瓶 | 瓶
李氏菌增菌肉 汤 1(LB1) | 225mL/ 袋× 10/盒 | 盒
李氏菌增菌肉 汤 2(LB2) | 10mL/ 支× 20/盒 | 盒
PALCAM 琼脂( 颗粒剂型) | 250g/ 瓶 | 瓶
PALCAM 添加剂 1 | 1ml/支*5/盒 | 盒
PALCAM 添加剂 2 | 5 支/ 盒 | 盒
3%氯化钠三糖 铁(TSI)琼脂 | 250g/ 瓶 | 瓶
含 225ml 碱性 蛋白胨水均质 袋 | 10 个/ 盒 | 盒
碱性蛋白胨水 管 | 10ml*2 0/盒 | 盒
含 225ml 营养 肉汤均质袋 | 225ml*10 袋/ 盒 | 盒
肠道菌增菌肉 汤管 | 30ml*2 0/盒 | 盒
胰蛋白胨大豆 琼脂 TSA 颗 粒 | 250g/ 瓶 | 瓶
7.5L 圆底立式 厌氧培养袋 | 10 个/ 包 | 包
7.5L 厌氧产气 包 | 10 个/ 包 | 包
氧气指示剂 | 10 个/ 包 | 包
新生霉素 | 125ug/支*5/盒 | 盒
新生霉素 | 4.5mg* 5 支/盒 | 盒
多粘菌素 B（1万单位） | 1 万单位*5支/盒 | 盒
50%卵黄乳液 | 5ml*10 /盒 | 盒
高级擦镜纸 | 10*15cm，100 张/本 | 本
显微镜高级专 用油镜油 | 25ml/ 瓶 | 瓶
玻片盒（透明 塑料盒） | 5 格/ 盒 | 盒
玻片盒（透明 塑料盒） | 25 格/ 盒 | 盒
玻片盒（透明 塑料盒） | 50 格/ 盒 | 盒
脱氢乙酸 | 100mg固体纯品 | 支
脱氢乙酸 | 25g/包 质控品 | 支
洗耳球 | 120ml | 个
一次性无菌 PE 手套 | 50 包/ 箱 | 箱
0.85％无菌生 理盐水管 | 10ml*20 支/盒 | 盒
3mL 巴氏吸管（幼尖管） | 100 支 /盒 | 盒
溶解性总固体 质控品 | 425mg/L，100ml/瓶 | 瓶
酚试剂（MBTH） | 5g/瓶 | 瓶
免洗手消毒凝胶 | 500ml/ | 瓶
一次性无菌接 种环 | 10ul / 支，10支/包，1000 支/盒 | 盒
一次性无菌接 种环 | 1ul /支，10支/包，1000 支/盒 | 盒
一次性无菌巴 氏滴管 | 3ml / 支，100 支/盒 | 盒
一次性无菌巴 氏滴管 | 1ml / 支，100 支/盒 | 盒
亚硫酸铋琼脂 颗（BS） | 250g/ 瓶 | 瓶
登革病毒NS1 抗原、IgG 抗 体、IgM 抗体联 合检测试剂(胶体金法） | 20 人份/盒 | 盒
盒装 0.5-10ul 加长枪头 | 0.5-10 ul，带 | 箱
棕色具塞比色 管 | 25mL | 支
进样瓶架(塑料样品瓶架） | 2ml/孔，50 孔/个 | 个
氯乙酸 标准溶液 | 1000μg/mL | 支
甲酸 标准溶液 | 1000μg/mL | 支
乙酸 标准溶液 | 1000μg/mL | 支
磷酸根离子 标准溶液 | 1000μg/mL | 支
草酸根离子 标准溶液 | 1000μg/mL | 支
碘离子 标准溶液 | 1000μg/mL | 支
溴 单元素标准溶液 | 1000μg/mL | 支
氯离子 标准溶液 | 1000μg/mL | 瓶
丙烯酸 标准溶液 | 1000μg/mL | 支
水质氯酸盐 标准溶液 | 1000μg/mL | 支
水质氯酸盐 标准样品 |  | 支
滤膜锰 |  | 套
锰单元素溶液标准物质 | 100μg/mL | 支
具塞比色管 | 10mL | 支
三角烧瓶 | 100mL | 个
硝酸钯 | 1g/瓶 | 瓶
溶解性总固体标准样品 |  | 瓶
水质 铝 |  | 支
50mL比色管架 | 20孔 | 个
51孔定量盘 | 100个/箱 | 箱
水样采集袋（无菌 含0.4mg硫代硫酸钠） |  | 箱
无菌一次性平皿 |  | 箱
LB2 | 10mL/支*20支/盒 | 盒
含0.6%酵母膏的胰酪胨大豆琼脂平板(TSA-YE) | 10皿*2包/盒 | 盒
单核细胞增生李斯特菌生化鉴定试剂盒 |  | 盒
亚硫酸铋（BS）琼脂平板 | 10皿*2包/盒 | 盒
XLD琼脂培养基平板 | 10皿*2包/盒 | 盒
血平板 | 10皿*2包/盒 | 盒
Baird-Parker琼脂 | 10皿*2包/盒 | 盒
弧菌显色平板 | 10皿*2包/盒 | 盒
TCBS平板 | 10皿*2包/盒 | 盒
3%氯化钠胰蛋白大豆琼脂平板（TSA） | 10皿*2包/盒 | 盒
甘露醇卵黄多粘菌素（MYP）琼脂平板 | 10皿*2包/盒 | 盒
无菌L型涂布棒 |  | 支
营养琼脂斜面 | 7mL/支*20支/盒 | 盒
样本释放剂（含裂解液） | 100T/盒 | 盒
盐碘检测试剂盒（化学法） | 100人份/盒 | 盒
尿碘检测试剂盒（化学法） | 100人份/盒 | 盒
冻干人尿中碘成份分析标准物质 |  | 套
食用盐中碘成份分析标准物质 |  | 套
RDT(疟疾快速诊断试剂） |  | 盒
吉姆萨染液（疟疾） |  | 盒
QlAstat-Dx胃肠道多重检测 panel | 6T | 盒
QIAstat-DX呼吸道病原体多重检测试剂盒 | 6T | 盒
抗HIV-1标准物质 | 8NCU1.0mL金标 | 支
阴性质控品 | 0.5mL/支 | 支
梅毒螺旋体抗体、人类免疫缺陷病毒抗体、乙型肝炎病毒表面抗原、丙型肝炎病毒抗体联合检测试剂（胶体金法） | 25人份/盒 | 盒
HIV-1 RNA标准物质S2 | 0.5ml 2.5E+04IU/ml | 盒
HIV-1 RNA标准物质S3 | 0.5ml 2.6E+03IU/ml | 盒
抗TP质控品80IU/ml | 80IU/ml 0.5ml | 支
丙型肝炎病毒抗体（HCVAb）系列血清（液体）标准物质 | 8NCU/ml 0.5ml | 盒
细胞质控品Immuno-Trol Cells | 60测试/盒 | 盒
CD3/CD8/CD45/CD4检测试剂（流式细胞法-FITC/PE/PerCP/APC） | 50人份/盒 | 盒
流式细胞仪用清洗液 | 50ml/盒 | 盒
流式多色质控微球 | 2ml/瓶 | 瓶
流式细胞分析用溶血剂（流水号39438） | 50mL*1/盒 | 盒
流式细胞分析用鞘液流水号39442 | 5L*2 | 盒
麻疹病毒与风疹病毒核酸双重实时荧光PCR 检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒
风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶免） | 48人/盒 | 盒
麻疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶免） | 48人/盒 | 盒
标准物质/水中铁/介质:5% 盐酸 | 100mg/L，20mL/瓶 | 瓶
标准物质/水中铜/介质:1% 硝酸 | 100mg/L，20mL/瓶 | 瓶
标准物质/水中锌/介质:1% 硝酸 | 100μg/mL，20ml/瓶 | 瓶
标准物质/水中铬/介质： 5%盐酸 | 1000μg/mL，20mL/瓶 | 瓶
标准物质/水中锰/介质:1% 硝酸 | 100mg/L,20ml/瓶 | 瓶
标准物质/水中铅 | 20ml/瓶，1000mg/L | 瓶
标准物质/水中镉 | 20ml/瓶，1000mg/L | 瓶
铝溶液（铝单元素溶液标准物质） | 30ml,1000μg/mL | 瓶
水质 铝 | 30ml，0.172mg/L | 瓶
标样/水质溶解性固体总量 | 171mg/L，500mL/瓶 | 瓶
GSB07-1188-2000水质铁 | 1.37 mg/L,20ml | 支
GSB07-1188-2000水质铁 | 0.299 mg/L,20ml | 支
GSB07-1189-2000水质锰 | 1.40 mg/L,20ml | 支
GSB07-1182-2000水质铜 | 1.36 mg/L,20ml | 支
GSB07-1184-2000水质锌 | 0.941 mg/L,20ml | 支
GSB07-1184-2000水质锌 | 0.498 mg/L,20ml | 支
GSB07-1183-2000水质铅 | 36.6ug/L,20ml | 支
水质 镉 | 20ml，14.1 μg/L | 支
铬天青S | AR，10g | 瓶
无水乙醇 | GR 500mL | 瓶
乙二胺（无水乙二胺 乙亚铵 双酮嗉） | AR500mL | 瓶
盒装灭菌带滤吸头 | 125uL | 盒
盒装灭菌带滤吸头 | 300uL | 盒
盒装灭菌带滤吸头 | 1250uL | 盒
95%乙醇 | GR 500mL | 瓶
缓冲蛋白胨水 | 250g/ 瓶 | 瓶
缓冲蛋白胨水 | 225ml*10 袋/ 盒 | 盒
四硫磺酸钠煌绿（TTB）增菌液 | 250g/瓶 | 瓶
四硫磺酸钠煌绿（TTB）增菌液 | 225ml*10 袋/ 盒 | 盒
碘液（TTB添加剂） | 2ml/支*20 | 盒
0.1%煌绿溶液（TTB添加剂） | 1ml/支*20 | 盒
R2A琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶
半固体琼脂 | 250g/瓶 | 瓶
沙门氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 10种*10套 | 盒
3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 250g/瓶 | 瓶
3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 225ml*10 袋/ 盒 | 盒
TCBS | 250g/瓶 | 瓶
3%氯化钠胰蛋白大豆琼脂平板（TSA） | 250g/瓶 | 瓶
氯化钠三糖铁 | 250g/瓶 | 瓶
细菌微量生化鉴定管（氧化酶试剂） | 20支 | 盒
副溶血性弧菌干制生化鉴定试剂盒 | 16种*10套 | 盒
营养肉汤 | 250g/瓶 | 瓶
肠道菌增菌肉汤 | 250g/瓶 | 瓶
伊红美兰琼脂（EMB） | 250g/瓶 | 瓶
伊红美兰琼脂（EMB） | 9cm*10个 | 包
麦康凯琼脂（MAC） | 250g/瓶 | 瓶
麦康凯琼脂（MAC） | 9cm*10个 | 包
细菌微量生化鉴定光（M002色氨酸肉汤） | 20支 | 盒
细菌微量生化鉴定光（M036-尿素酶） | 20支 | 盒
细菌微量生化鉴定光（M151-氰化钾培养基） | 20支 | 盒
细菌微量生化鉴定光（M152-氰化钾培养基对照） | 20支 | 盒
五种致泻大肠埃希菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（c版本、TapMan探针法） | 50人份/盒 | 盒
致泻大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 5种*10套 | 盒
李斯特菌显色平板 | 9cm*10个 | 包
含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂 | 9cm*10个 | 包
木糖b | 20支 | 盒
鼠李糖 | 20支 | 盒
单增李斯特菌干制生化鉴定试剂盒 | 8*10 | 盒
碱性蛋白胨水 | 250g/瓶 | 瓶
碱性蛋白胨水 | 225ml*10 袋/ 盒 | 盒
四号琼脂 | 250g/瓶 | 瓶
1%亚碲酸钾溶液（4号琼脂添加剂） | 5ml*10支 | 盒
乳糖发酵培养基 | 250g/瓶 | 瓶
乳糖胆盐培养基 | 250g/瓶 | 瓶
乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶 | 瓶
乳糖胆盐发酵培养基 | 250g/瓶 | 瓶
PH7.2磷酸盐缓冲液 | 250g/瓶 | 瓶
PH7.2磷酸盐缓冲液 | 225ml*10 | 盒
月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST） | 250g/瓶 | 瓶
煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB） | 250g/瓶 | 瓶
志贺氏增菌肉汤 | 255ml/袋*10袋/盒 | 盒
志贺氏增菌肉汤 | 250g/瓶 | 瓶
志贺氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 17种*10套 | 盒
7.5%氯化钠肉汤 | 250g/瓶 | 瓶
冻干血浆 | 0.5ml/支*10支 | 盒
改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（mLST）基础 | 250g/瓶 | 瓶
孟加拉红琼脂 | 250g/瓶 | 瓶
平板计数琼脂 | 250g/瓶 | 瓶
营养琼脂 | 250g/瓶 | 瓶
沙氏琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶
EC肉汤 | 250g/瓶 | 瓶
EC-MUG | 250g/瓶 | 瓶
蜡样芽胞杆菌干制生化鉴定试剂盒 | 8种*10套 | 盒
庆大霉素琼脂 | 250g/瓶 | 瓶
结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA） | 250g/瓶 | 瓶
VRBA-MUG | 250g/瓶 | 瓶
砷单元素溶液标准物质 | 1000μg/mL，20mL/支 | 支
水质 氨氮 | 20mL/支 | 支
六价铬单元素溶液标准物质 | 100μg/mL，20mL/支 | 支
水质 六价铬 | 20mL/支 | 支
水质 砷 | 20mL/支 | 支
水质 汞 | 20mL/支 | 支
酒石酸钾钠 | GR 500g/瓶 | 瓶
二苯碳酰二肼 | AR 100g/瓶 | 瓶
甲醇中三氯甲烷标准溶液 | 10μg/mL，2mL/支 | 支
甲醇中三卤甲烷标准溶液 | 100μg/mL，2mL/支 | 支
甲醇中二氯一溴甲烷标准溶液 | 10μg/mL，2mL/支 | 支
甲醇中一氯二溴甲烷标准溶液 | 10μg/mL，2mL/支 | 支
甲醇中三溴甲烷标准溶液 | 10μg/mL，2mL/支 | 支
色度溶液标准物质 | 500度，20mL/支 | 支
水质浊度 | 800NTU，50mL/瓶 100NTU，100mL/瓶 | 瓶
混合磷酸盐pH标准溶液 | 500mL/瓶 | 瓶
邻苯二甲酸氢钾pH标准溶液 | 500mL/瓶 | 瓶
四硼酸钠pH标准溶液 | 500mL/瓶 | 瓶
水中甲醛标准溶液 | 1000μg/mL，10mL/支 | 支
水中氨标准溶液 | 1000μg/mL，10mL/支 | 支
尿素溶液标准物质 | 1000μg/mL，10mL/支 | 支
硫酸铁铵 | AR 500g/瓶 | 瓶
酒石酸钾钠 | AR 500g/瓶 | 瓶
纳氏试剂（Ι型） | 100mL/瓶 | 瓶
二硫化碳中三氯乙烯、四氯乙烯标准溶液 | 1000μg/mL，2mL/支 | 支
二硫化碳中正己烷标准溶液 | 1000μg/mL，2mL/支 | 支
二硫化碳中三氯甲烷标准溶液 | 1000μg/mL，2mL/支 | 支
二硫化碳中1,2-二氯乙烷标准溶液 | 1000μg/mL，2mL/支 | 支
二硫化碳中丙酮标准溶液 | 1000μg/mL，2mL/支 | 支
二硫化碳中环己烷标准溶液 | 1000μg/mL，2mL/支 | 支
正己烷中8种有机氯 | 100μg/mL，2mL/支 | 支
水质总硬度 | 1000mg/L，20mL/支 | 支
结核分枝杆菌核酸及耐药检测试剂盒(巢式实时荧光PCR法)Xpert | 50 人份/盒 | 盒
总价