## Sheet1
成都市新津区疾病预防控制中心 仪器设备计量检定/校准/检测清单
序号 | 控制编号 | 仪器设备名称 | 型号 | 数量 | 检定/校准 | 单价（元） | 总价（元）
1 | XJCDC043 | 电热恒温培养箱（艾滋） | 北京中兴伟业 DH-360 | 1
2 | XJCDC168 | 酶标仪 | 安图 PH0M0 | 1
3 | XJCDC071 | 酶标仪 | 永创 SM600 | 1
4 | XJCDC158 | 生物安全柜（HIV） | 赛默飞 1300A2 | 1
5 | XJCDC086 | 数显混匀器 | 北京卓川 SD.4-H5000 | 1
6 | XJCDC023 | 低速离心机 | 安微中科中佳 SC-04 | 1
7 | XJCDC257 | 电动离心机 | 金坛市天竟 TDL-400 | 1
8 | XJCDC199 | 流式细胞仪 | 深圳迈瑞 BriCyte E6 | 1
9 | XJCDC258 | 立式压力灭菌器 | 重庆雅马拓 SJ830 | 1
10 | XJCDC040 | 生物安全柜（血清） | 青岛海尔 HR40-iiA2 | 1
11 | XJCDC169 | 酶标仪 | 郑州安图 PH0M0 | 1
12 | XJCDC117 | 超净工作台 | 上海 S.SW-CJ-IFD | 1
13 | XJCDC205 | 生物安全柜（PCR） | 青岛海尔 HR50-ⅡA2 | 1
14 | XJCDC204 | 全自动荧光PCR分析仪 | 罗氏 cobas z 480 | 1
15 | XJCDC228 | 全自动荧光PCR分析仪 | 罗氏 cobas z 480Ⅱ | 1
16 | XJCDC219 | 全自动医用PCR分析系统 | 西安天隆 Gentier 96R | 1
17 | XJCDC220 | 全自动医用PCR分析系统 | 西安天隆 Gentier 96R | 1
18 | XJCDC260 | 立式压力灭菌器 | 重庆雅马拓 SJ830 | 1
19 | XJCDC263 | 生化培养箱（56℃） | 上海跃进 SPX-150 | 1
20 | XJCDC015 | 霉菌培养箱 | 上海跃进 MJ-160 | 1
21 | XJCDC037 | 生化培养箱(36℃） | 上海跃进 SPX-150 | 1
22 | XJCDC004 | 干燥箱/培养箱（两用）（42℃） | 上海跃进 GPX-9052 | 1
23 | XJCDC076 | 干燥箱/培养箱（两用）(44℃） | 上海跃进 GPX-9052 | 1
24 | XJCDC042 | 电热恒温培养箱（36℃） | 上海跃进 HDPN-11-256 | 1
25 | XJCDC044 | 电热恒温培养箱 (30℃） | 上海跃进 HDPN-11-256 | 1
26 | XJCDC080 | 生物安全柜（病原） | 青岛海尔 HR40-iiA2 | 1
27 | XJCDC266 | 生化培养箱（30℃） | 上海跃进 SPX-150 | 1
28 | XJCDC267 | 生化培养箱（36℃） | 上海跃进 SPX-150 | 1
29 | XJCDC268 | 生化培养箱（42℃） | 上海跃进 SPX-150 | 1
30 | XJCDC025 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | 致微（厦门）GR85DP | 1
31 | XJCDC118 | 电子天平（百分之一） | 常熟市天量 LT502B | 1
32 | XJCDC034 | 高压锅 | 山东博科 BKQ-B10011 | 1
33 | XJCDC069 | 气相色谱仪 | 安捷伦 7890B | 1
34 | XJCDC053 | 原子荧光光度计 | 北京吉天 AFS-933 | 1
35 | XJCDC002 | 可见分光光度计 | 上海光谱 722E | 1
36 | XJCDC186 | 紫外/可见分光光度计 | 上海元析 UV-5800H | 1
37 | XJCDC010 | 电热恒温水浴锅 | 天津市泰斯特 HH.W21.420 | 1
38 | XJCDC005 | 722光栅分光光度计（可见光） | 上海精密科学 722 | 1
39 | XJCDC088 | 电导率仪 | 上海仪电科学 DDSJ-308A | 1
40 | XJCDC017 | 酸度计 | SANXIN MP523-01 | 1
41 | XJCDC068 | 原子吸收分光光度计 | 安捷伦 240FS AA/GTA120 | 1
42 | XJCDC024 | 浊度仪 | 上海海恒机电 TN-100 | 1
43 | XJCDC020 | 离子色谱仪 | 青岛盛瀚 CIC-D 120 | 1
44 | XJCDC014 | 天平（千分之一） | SHIMADZU UX220H | 1
45 | XJCDC013 | 天平（万分之一） | SHIMADZU AUX220 | 1
46 | XJCDC184 | 1/万—1/10万电子天平（兼容） | 奥豪斯 EX125DZH | 1
47 | XJCDC272 | 1/万电子天平 | 奥豪斯 CP124C | 1
48 | XJCDC254 | 低本底α、β测量仪 | 湖北方圆环保 FYFS-400X | 1
49 | XJCDC139 | 数显电热恒温水浴锅 | 上海跃进 HH.S21.8S | 1
50 | XJCDC090 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 上海跃进 101-3-BS | 1
51 | XJCDC030 | 流动注射分析仪 | 吉天 FIA6000＋ | 1
52 | XJCDC124 | 数显电热恒温水浴锅 | 上海跃进 HH.S21.8S | 1
53 | / | 单道手动移液器 | / | 37
54 | / | 多孔移液器 | / | 10
55 | / | 温湿度计（台式） | / | 15
56 | / | 电子温湿度记录仪 | / | 23
57 | / | 压力表 | / | 4
58 | XJCDCJC001 | 温湿度计（数显示） | 群特电子 CENTER-310 | 1
59 | XJCDCJC003 | 风速仪 | 泰仕电子 TES-1340 | 1
60 | XJCDCJC004 | 便携式红外气体分析仪（CO） | 华云电子 GXH-3011 | 1
61 | XJCDCJC005 | 便携式红外气体分析仪（CO2） | 华云电子 GXH-3010H | 1
62 | XJCDCJC006 | 噪声振动测量仪 | 杭州爱华 YSD130 | 1
63 | XJCDCJC007 | 微电脑激光粉尘仪 | 上海绿创 LD-5C(B) | 1
64 | XJCDCJC008 | 矩阵式恒温恒流多通道采样器 | 深圳国技仪器 EM-2008 | 1
65 | XJCDCJC056 | 光照度计 | 泰仕电子 TES 1332A | 1
66 | XJCDCJC018 | 二氧化氯分析仪 | 哈希 PC-Ⅱ | 1
67 | XJCDCJC021 | 大气采样器010501929 | 深圳国技仪器 EM-1500 | 1
68 | XJCDCJC020 | 大气采样器010501951 | 深圳国技仪器 EM-1500 | 1
69 | XJCDCJC022 | 大气采样器010501945 | 深圳国技仪器 EM-1500 | 1
70 | XJCDCJC023 | 大气采样器010501947 | 深圳国技仪器 EM-1500 | 1
71 | XJCDCJC024 | 大气采样器010501955 | 深圳国技仪器 EM-1500 | 1
72 | XJCDCJC019 | 大气采样器010501964 | 深圳国技仪器 EM-1500 | 1
73 | XJCDCJC025 | 大气采样器010701624 | 深圳国技仪器 EM-5000 | 1
74 | XJCDCJC026 | 大气采样器010701625 | 深圳国技仪器 EM-5000 | 1
75 | XJCDCJC027 | 大气采样器010701628 | 深圳国技仪器 EM-5000 | 1
76 | XJCDCJC028 | 大气采样器010701633 | 深圳国技仪器 EM-5000 | 1
77 | XJCDCJC029 | 大气采样器010701635 | 深圳国技仪器 EM-5000 | 1
78 | XJCDCJC030 | 大气采样器010701636 | 深圳国技仪器 EM-5000 | 1
79 | XJCDCJC031 | 大气采样器010400310 | 深圳国技仪器 EM-1000 | 1
80 | XJCDCJC033 | 大气采样器010400313 | 深圳国技仪器 EM-1000 | 1
81 | XJCDCJC034 | 大气采样器010400321 | 深圳国技仪器 EM-1000 | 1
82 | XJCDCJC035 | 大气采样器010400332 | 深圳国技仪器 EM-1000 | 1
83 | XJCDCJC032 | 大气采样器010400324 | 深圳国技仪器 EM-1000 | 1
84 | XJCDCJC036 | 大气采样器010400339 | 深圳国技仪器 EM-1000 | 1
85 | XJCDCJC037 | 粉尘采样器020201635 | 深圳国技仪器 DS-30 | 1
86 | XJCDCJC041 | 粉尘采样器020201759 | 深圳国技仪器 DS-30 | 1
87 | XJCDCJC040 | 粉尘采样器020201806 | 深圳国技仪器 DS-30 | 1
88 | XJCDCJC038 | 粉尘采样器020201904 | 深圳国技仪器 DS-30 | 1
89 | XJCDCJC042 | 粉尘采样器020201907 | 深圳国技仪器 DS-30 | 1
90 | XJCDCJC039 | 粉尘采样器020201912 | 深圳国技仪器 DS-30 | 1
91 | XJCDCJC043 | 个人声暴露计491 | 杭州爱华 ASV5910 | 1
92 | XJCDCJC044 | 个人声暴露计492 | 杭州爱华 ASV5910 | 1
93 | XJCDCJC045 | 噪声振动测量仪29 | 杭州爱华 YSD130 | 1
94 | XJCDCJC046 | 噪声振动测量仪32 | 杭州爱华 YSD130 | 1
95 | XJCDCJC047 | 二氧化碳分析仪030337 | 华云电子 GXH-3010H | 1
96 | XJCDCJC048 | 数显温湿度计 | testo 610 | 1
97 | XJCDCJC049 | 空盒气压表29880 | 上海隆拓 DYM3 | 1
98 | XJCDCJC050 | 空盒气压表30512 | 上海隆拓 DYM3 | 1
99 | XJCDCJC051 | 电子流量计(低流量计)180 | 深圳国技仪器 EE-1001A | 1
100 | XJCDCJC052 | 电子流量计(低流量计)181 | 深圳国技仪器 EE-1001A | 1
101 | XJCDCJC053 | 风速仪210977 | 青岛路博 QDF-6 | 1
102 | XJCDCJC054 | 风速仪210978 | 青岛路博 QDF-6 | 1
103 | XJCDCJC055 | Χ、γ辐射检测仪 | 青岛路博 LB-PD6 | 1
104 | XJCDCJC058 | 便携式红外气体分析仪（CO） | 青岛路博 LB-3015A | 1
105 | XJCDCJC059 | 紫外辐照计B2101100 | 青岛路博 UV-B | 1
106 | XJCDCJC060 | WBGT指数仪 | 北京世纪建通 JT2011 | 1
107 | XJCDCJC061 | 个人剂量报警仪672106004156 | 青岛路博 LB-PD1 | 1
108 | XJCDCJC063 | Χ、γ辐射检测仪 | 青岛路博 KY82 | 1
109 | XJCDCJC070 | 声级计校准计1018039 | 杭州爱华 AWA6021A | 1
110 | XJCDCJC074 | 防护级Χ、γ辐射剂量（率）仪 | 青岛路博 BG2021-B | 1
111 | XJCDCJC075 | α、β表面污染测量仪 | 青岛路博 BG9621 | 1
112 | XJCDCJC076 | 手传振动测定仪 | 杭州爱华 AHAI3001 | 1
113 | XJCDCJC079 | 测氡仪 | 青岛聚创 JCD-270(S) | 1
114 | XJCDCJC080 | 紫外辐照计B2105150 | 青岛路博 UV-B | 1
115 | XJCDCJC081 | 个人剂量报警仪672103009814 | 青岛路博 LB-PD1 | 1
116 | XJCDCJC082 | 声级计校准计1017903 | 杭州爱华 AWA6021A | 1
117 | XJCDCJC087 | 便携式气体检测仪02034957XR | 梅思安（中国） 天鹰2XR | 1
118 | XJCDCJC088 | 便携式气体检测仪02036253XR | 梅思安（中国） 天鹰4XR | 1
119 | XJCDCJC089 | 便携式比色计（余氯仪）23060A000234 | 哈希 HACH-DR300 | 1
120 | XJCDCJC090 | 智能干式流量计 | 深圳国技仪器 EE-35 | 1
121 | XJCDCJC091 | 六级筛孔撞击式空气微生物采样器 | 青岛路博 LB-KHW-6 | 1
122 | XJCDCJC092 | 气体分析仪 | 深圳元特 SKY8000-O3-H | 1
123 | XJCDCJC093 | 双路粉尘采样器P20241028092 | 深圳晓通 PDi-30型 | 1
124 | XJCDCJC094 | 双路粉尘采样器P20241028093 | 深圳晓通 PDi-30型 | 1
125 | XJCDCJC095 | 双路粉尘采样器P20241028094 | 深圳晓通 PDi-30型 | 1
126 | XJCDCJC096 | 双路粉尘采样器P20241028095 | 深圳晓通 PDi-30型 | 1
127 | XJCDCJC097 | 双路粉尘采样器P20241028096 | 深圳晓通 PDi-30型 | 1
128 | XJCDCJC098 | 双路粉尘采样器P20241028097 | 深圳晓通 PDi-30型 | 1
129 | XJCDCJC099 | 便携式比色计（余氯仪） | 哈希 HACH-DR300 | 1
130 | XJCDCJC100 | 声校准器1027945 | 杭州爱华 AWA6021A | 1
131 | XJCDCJC101 | 气体采样器ST2405125 | 深圳晓通 STi P5000 | 1
132 | XJCDCJC102 | 气体采样器ST2405126 | 深圳晓通 STi P5000 | 1
133 | XJCDCJC103 | 多功能声级计924664 | 杭州爱华 AWA6292 | 1
134 | XJCDCJC104 | 便携式听力计 | 武汉听豆 DT261 | 1
135 | XJCDCJC105 | 个人剂量仪241004004 | 湖北方圆 FYJL3500 | 1
136 | XJCDCJC106 | 个人剂量仪241004005 | 湖北方圆 FYJL3500 | 1
137 | XJCDCJC107 | 便携式γ能谱仪 | 湖北方圆 FYJL-50 | 1
138 | XJCDCJC108 | 环境级Χ、γ辐射剂量率仪 | 湖北方圆 FYJL-F2 | 1
合计 |  |  |  | 222